| Заказчик | Организация |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо |  |
|  | Телефон/факс, Е-mail |  |
| Тип клапана | регулирующий ⁪ запорно-регулирующий ⁪ отсечной ⁪ |
| Обозначение (таблица/фигура) |  |
| Количество |  |
| Диаметр номинальный, DN |  |
| Давление номинальное, PNкгс/см2 |  |
| Рабочая среда | Состав |  |
|  | Наличие абразивных частиц | количество размер |
|  | Агрегатное состояние | жидкость  газ ⁪ пар  |
|  |  | макс. | норм. | мин. |
|  | Расход |  |  |  |
|  | Давление на входе Р1, кгс/см2 |  |  |  |
|  | Давление на выходе Р2, кгс/см2 |  |  |  |
|  | Температура на входе Т1, °С |  |  |  |
|  | Плотность на входе ρ1 |  |  |  |
|  | Вязкость в рабочих условиях |  |
| Расчеты (кроме отсечных) | Расчетное, Kv м3/час |  |
|  | Выбранное значение Kvу м3/час |  |
|  | Пропускная характеристика | линейная ⁪ равнопроцентная ⁪ |
| Технические параметры | Материал корпуса | 25Л  20ГЛ ⁪ 12Х18Н9ТЛ ⁪ 12Х18Н13М3ТЛ  |
|  | Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое ⁪ под приварку  |
|  | Исполнение фланцев по ГОСТ 12815 |  |
|  | Герметичность в затворе |  |
| Привод | Тип привода | пневматический ⁪ электрический  |
|  | Положение при отсутствии питания | открыт (НО) ⁪ закрыт (НЗ)  закреплен ⁪ |
|  | Ручной дублер | да  нет  |
| Электропривод | Тип электропривода |  |
|  | Управляющий сигнал |  |
|  | Датчик положения | реостатный  ёмкостный  токовый  |
|  | Питание электропривода | ______V ______Hz |
| Пневмопривод и комплектация его дополнительным оборудованием | Давление управляющего воздуха | ______кгс/см2 |
|  | Позиционер | пневматический  электропневматический  |
|  | Марка позиционера | ПП-1 ЭПП-1  ЭПП-1Ех  иной ______________ |
|  | Конечные выключатели | да  нет  1Ех  |
|  | Фильтр-стабилизатор или | да  нет  1Ех  |
|  | Редуктор давления с фильтром | да  нет  1Ех  |
|  | Клеммная коробка | да  нет  1Ех  |
|  | Электромагнитный распределитель- ный клапан | да  нет  1Ех  |
| Дополнительная комплектация | Ответные фланцы с прокладками и крепежом | да  нет  |
|  | Материал фланцев |  |
|  | Иное (указать) |  |
| Установка | Материал трубопровода |  |
|  | Диаметр трубопровода, мм |  |
|  | Температура окружающей среды | мин. °С макс. °С |
| Дополнительная Информация |  |
| Если замена, то указать взамен какого клапана устанавливается | тип _________________________ DN _____ PN ____ |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на клапаны регулирующие, запорно-регулирующие, отсечные