Опросный лист для выбора пневмопривода для запорной арматуры

| Тип крана | Ду_______мм Ру_______кгс/см² |
| --- | --- |
| Условия эксплуатации | □ – на открытом воздухе □ – под навесом □ – в помещении |
| Температура окружающей среды, °С | T min T max |
| Функционирование привода | □ – в составе запорной арматуры □ – в составе регулирующей арматуры |
| Положение шарового крана при исчезновении давления питания привода | □ – нормально открытое □ – нормально закрытое □ – не изменяется |
| Время срабатывания | □ – открытие ___________ сек. □ – закрытие ___________сек. |
| Ручное дублирование привода | □ – требуется □ – не требуется |
| Характеристика среды, питающей привод | □ – __________________________химический состав □ – __________________________наличие мех. примесей □ – __________________________влажность(точка росы) |
| Давление питания привода | □ – max _______________ МПа □ – min _______________ МПа |
| Для регулирующей арматуры: - наличие позиционера | □ – да □ – нет |
| - управляющий сигнал на позиционер | □ – пневматический позиционер – 0,02…0,1 МПа □ – электропневматический позиционер – 4…20 мА |
| Для запорной арматуры: - наличие распределителя | □ – да □ – нет |
| Тип распределителя - управляющий сигнал | □ – одинарный соленоид с возвратной пружиной □ – двойной соленоид □ – постоянный ток ________________В □ – переменный ток ________________В □ – пневматический сигнал __________ МПа |
| Тип конечных выключателей - управляющий сигнал | □ – электромеханические □ – бесконтактные □ – пневматические □ – постоянный ток _________________ В □ – переменный ток _________________В □ – пневматический сигнал ___________ МПа |
| Тип взрывозащищенности электрооборудования пневмопривода | □ – EExd – взрывонепроницаемая оболочка □ – EExi – искробезопасная электрическая цепь □ – EExm – герметизация компаундом □ – общее назначение |
| Дополнительная информация |  |